Műszaki leírás

Oktatási épület egységes információs rendszerének kialakítása.

Információs útbaigazító táblák: alumínium kompozit lemez plotterfólia feliratozással, összesen 74 db

- 450x300 mm 2 db,

- 450x150 mm 4 db,

- 500x300 mm 1 db,

- 500x150 mm 4 db,

- 800x100 mm 1 db,

- 300x200 mm 6 db,

- 297x210 mm 2 db,

- 280x100 mm 15 db,

- 600x350 mm 3 db,

- 300x350 mm 3 db,

- 450x600 mm 2 db,

- 400x600 mm 2 db,

- 280x100 mm 21 db,

- 150x50 mm 5 db,

- 300x200 mm 1 db,

- A/4 2 db

Információs táblarendszer cserélhető infotáblákkal:

- specifikáció: alusign rendszer, cserélhető feliratozott alutáblákkal, összesítve 1 nm felületet kitevő, de különálló kisebb felületekre osztott rendszerek, amelyek neveket és egyéb információkat hordoznak.

Piktogramok, jelölések és táblák: 3 mm-es HPVC lemez, nyomtatott vinyl fóliával kasírozva + UV és karcvédő fólia, összesen 58 db

- 280x100 mm 12db,

- 150x50 mm 11db,

- Táblák A/4 14db,

- 160x250 mm 2db,

- 150x150 mm 11db,

- 150x80 mm 8db

Menekülési útvonal jelző táblák: 3 mm-es HPVC lemez, utánvilágító fóliával, 19 db

Cserélhető információs felületek:

- specifikáció: A/4 méretű fali laptartó alumínium nyitható kerettel, 10 db

Fali prospektustartó rendszer:

- specifikáció: A/5 két rekeszes, víztiszta plexi, 8 db

Növénymeghatározó táblák:

- specifikáció: időjárásálló, fémhatású műanyag tábla lézergravírozva, leszúrható karó

nélkül, 90 db

Az árajánlatnak tartalmaznia kell még a helyszíni kiszállások, dekorációs elemek rögzítésének költségét is.