# Specifikáció szolgáltatás beszerzéshez

# EFOP-3.6.1-16-2016-00008

A beszerzés tárgya: Tabletta és granulátum törő berendezés átalakítása

Teljesítési határidő (amennyiben több számla kiállítására kerül sor, kérjük, hogy a részteljesítési határidőket jelölje): szerződéskötéstől számított 90 nap

# A szolgáltatás ismertetése:

A felújítás során elvégzendő feladatok: a korábbinál (50 N) szélesebb méréstartománnyal rendelkező (300+ N), hasonló érzékenységű mérőcella beépítése.

A korábban használt, mára elavult mikrokontroller helyett egy nagyobb kapacitással rendelkező beépítése.

# A törőidomok mozgató mechanikájának felújítását/átalakítását, ami megszünteti a folyamatosan tapasztalt összeakadásokat és az alkatrészek összeszorulását

Ajánlattevővel szembeni elvárások (ha releváns):

Előny ha az ajánlattevő rendelekezik a kérdéses beredezés típus karbantartásával rendelkező tapasztalattal.

Teljesítés helye:

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyleti Intézet, 6720 Szeged, Eötvös u. 6.

Kapcsolattartó (név,email,telefonszám) :

Egyetemi kapcsolattartó:

Dr. Sovány Tamás, egyetemi adjunktus, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, tel: +36202586087 e-mail: t.sovany@pharm.u-szeged.hu