Specifikáció

Helyszín: 6724 Szeged, SZTE Mérnöki Kar, Kémia labor, Mikrobiológia labor

Feladat: Két darab vegyifülke javítása, kiszállással. KÉMIA: nagy labor, ajtón belépve bal oldal ,hűtő mellett lévő, melynek száma 4-es; Mikrobiológia: Dr. Horváth Károly teremben lévő fülke az ajtótól balra (ebben a teremben egy db fülke van, termék kód: LBNT VFEJ)

Javítás tartalma, mindkét vegyifülke esetében: CAA620 2T sav-lúgálló ventilátor telepítése, meglévő elszívókürtőre kötése, villamossági átszerelés, tető megbontása, tetőátvezető beépítése, saválló KG-PVC kifúvócső beépítése, polipropilén esővédett kifúvóelem és flexibilis cső beépítése.

Feladat elvégzésének határideje 2022. 08. 26.

Az árajánlat a szállítási költséget tartalmazza!

Az ajánlat egy kiszállással legyen kalkulálva.

Fizetési feltételek: Teljesítéstől számított 15 napon belül, banki átutalással.

Megrendelő előleget nem fizet, az elvégzett munka átvétele után egy számlát fogadunk be.

Garancia: 12 hónap.