Technikai leírás a teljes exom szekvenáláshoz (WES)

A WES szolgáltatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- DNS izolálás FFPE mintákból

- könyvtárkészítés Agilent vagy Twist metodikával

- QC

- szekvenálás Illumina platformon

- teljes bioinformatikai elemzés (szűrés, trimmelés, térképezés, variánshívás, annotáció, TMB analízis, teljes klinikai riport)

A WES szolgáltatás csak az alábbi paraméterekkel fogadható el:

- 2x100/150 bp paired-end futás

- 18 Gb nyers adat mintánként

- Q30 score ≥ 85%, Target Coverage @50x: > 99%