"Metagenomikai (NGS) szekvenálás, bioinformatikai szolgáltatással" 136 mintára

A szekvenálási szolgáltatás tartalma:

- metagenom DNS izolálása

- DNS minőségellenőrzés Agilent Tapestation készülékkel

- in vitro shotgun könyvtár készítés

- új generációs shotgun metagenom szekvenálás Illumina NextSeq készülékkel

- minimum elvárás: mintánként 5 Millió klaszter (10 millió leolvasás)

- bioinformatikai analízis (taxonómia és funkcionális profil)