Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Orvosi Genetikai Intézet

Igazgató: Dr. Széll Márta, egyetemi tanár

Szeged-6720, Somogyi B. u. 4.

Tel: (36) 62/545 134; 545 898;

E-mail: office.ogen@med.u-szeged.hu

A szolgáltatás beszerzés ismertetése:

100db-os előre fizetett szekvenáló csomag (plazmid)

Specifikáció:

- 2x100 db-os szekvenáló csomag.

- Plazmid minták szekvenálásához.

- Minták minőségének és mennyiségének ellenőrzése szekvenálás előtt agaróz gélelektroforézissel.

- Kapilláris Sanger szekvenálás, mely tartalmazza a minták tisztítását, szekvenálását és futtatását ABI 3500 szekvenátoron.

- weboldalon keresztüli online megrendelés

- univerzális primerek ingyenes rendelkezésre bocsátása

- minták sikertelen, vagy kétes minőségű szekvenálás esetén történő megismétlése

- Eredmények/szekvenciák maximum 2 napon belül.

- Mintaátvétel helye: Szeged, külön szállítási díj vagy postázás nem fizetendő.