II. számú melléklet

Műszaki Specifikáció a „Meglévő és új riasztó és tűzjelző rendszerek átjelzéseinek  eseti programozása, beállítása az SZTE központi rendészeti ügyeletén működő ENIGMA II. típusú távfelügyeleti vevőegységen.” tárgyú beszerzési eljáráshoz:

A beszerzés tárgya a SZTE Központi rendészeti ügyeletén üzemelő Enigma típusú távfelügyeleti vevőkészülék, és a hozzá tartozó Alarmsys távfelügyeleti szoftver eseti programozása adat módosulás, új távfelügyeleti átjelző berendezés, stb. esetén.

A munka elszámolása leigazolt munkalap alapján rezsi óradíj alapon kerül elszámolásra, ezért ajánlatokat a nettó rezsi óradíjra kérjük megadni.

Az ENIGMA II DR-81000 egy többvonalas, multi-formátumú digitális vevő a kereskedelmi tűz és betörés ellenőrzés. A szabvány egység egy CPM Central Processing kártya, két LC vonali és a PWR teljesítmény kártya. További vonalkártyák, a vevő lehet engedélyezni ellenőrzésére akár 8 telefonvonalak. Az ENIGMA II DR-81000 képesek fogadni és dekódolni a legtöbb népszerű és általánosan használt kommunikációs formátumot.

Az ENIGMA II DR-81000 tárolja az összes esemény idővel és dátummal. Minden információ

megjelenik a nagyméretű LCD kijelző, és az eseményeket lehet nyomtatott és / vagy továbbítja a számítógépre. A biztonság érdekében a felhasználó által programozható funkciók, beleértve a kiigazítás a valós idejű óra és a dátum jelszóval védett.

Rendszer áttekintő:

Maximum 8 sor per vevő

Rádió vevő - 2 csatorna (UHF 440..450MHz)

2000-esemény nem illékony esemény puffer a CPM2

500 esemény nem illékony puffer minden vonalon kártyák

Programozás tárolt belső EEPROM a CPM2 és minden sorban kártyák

Valós idejű óra és naptár a CPM2

2 független gyors RS232 port

1 párhuzamos nyomtató port

1 USB port (HS, USB 2.0 kompatibilis)

1 Ethernet port (10Mbps, opció)

Programozható soros port konfiguráció

Gyors átvitele több esemény a számítógép és / vagy a nyomtatót, hogy gyors választ üzemeltető

Folyamatos ellenőrzés a kártyák a CPM2

Folyamatos ellenőrzés a vevő-számítógép kapcsolat &quot;szívdobbanás&quot; protokoll

Caller ID képesség (Bellcore és ETT)

Telefonvonal felügyelet

Támogatja az összes leggyakrabban használt PSTN formátumok

Nagy grafikus LCD-kijelző

Esemény könyvtárak köznapi nyelven üzenet kijeizőképességre

Minden kártya működhet önállóan biztosítja a folyamatos működés során szervizelés, hardver vagy

szoftver frissítéseket

Minden sor kártya van egy kimenete 2-utas audió

Bemenetek a CPM2 külső elismerik és szabotázs felügyelet

2 programozható kimenet a CPM2

AC hiba felderítése és akku felügyelet

Nagy teljesítményű vaku RISC mikroprocesszor

Firmware frissítés a felhasználó támogatott

Rendkívül megbízható SMD technológia

Normál Eurocard áramköri tervezési bonyolultság csökkentése érdekében, és a könnyű

szervizelhetőség