{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Metagenom","Sanger"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Metagenom","index":0,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Megnevezés: ","Shotgun metagenom könyvtárkészítés és szekvenálás"]
["Össz. darabszám:","200 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A szolgáltatással szemben támasztott követelmények: \n200 db shotgun könyvtárkészítés és szekvenálás"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Ajánlott paraméter"]
["DNS mérése","Igen"]
["200 db teljes metagenom könyvtárkészítés megrendelő által biztosított DNS-ből","Igen"]
["200 minta/könyvtár szekvenálása ","Igen"]
["2* 150 nt PE szekvenálás","Igen"]
["mintánkénti readszám","≥ 1 M"]
["totál readszám","≥ 200 M"]

{"sheet":"Sanger","index":1,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Megnevezés: ","Egyedi DNS-ek Sanger szekvenálása"]
["Össz. darabszám:","200 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A szolgáltatással szemben támasztott követelmények: \n200 db Sanger szekvenálás "]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Ajánlott paraméter"]
["200 db Sanger szekvenálás plazmidon vagy PCR terméken","Igen"]
["leolvasott szekvencia hossza/szekvenálás","≥  1000 bázis"]
["szükséges DNS mennyiség/minta PCR termék esetén","nem több, mint  50 ng"]
["szükséges DNS mennyiség/minta plazmid esetén","nem több, mint 250 ng"]
["szállítási határidő a minta leadásától","≤ 7 nap"]