Szegedi Tudományegyetem, 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Igazgató: Prof. Dr. Nógrádi Antal egyetemi tanár

	6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 38.
	Telefon: (62)-545-665

	6701 Szeged, Postafiók 427.
	Fax: (62)-545-707


E-mail: office.anatomy@med.u-szeged.hu

http://anatomy.szote.u-szeged.hu/Anatomy


	


Specifikáció
Szövettani metszettartó szekrény (Colorteca)

Szövettani metszettartó szekrény, normál 26 x 76 mm-es mikroszkóp tárgylemezek tárolására. 
A váz szerkezete lemez- súlyra tekintettel:
Egymásra helyezhető fém váz vagy fém fiókos kabinet, mely egymásra építve bővíthető
záró lapokkal alap és tető rész. 
Egy fiókos kabinet 13 db műanyag fiókot tartalmaz, különböző színben ez megkönnyíti a differenciált tárolást. 
Lényeges a fiókon belüli műanyag szeparáló rendszer, hogy elkerüljük a metszetek összetapadását. 
A fiókok külső része jelölhető, címkézhető legyen. 
Méretei: 49 x 49 cm x 120 cm 
Súly: max.32 kg (metszetekkel) 
Tárolási kapacitás: 150-330 db/fiók
Mennyiségi adat: 

12 db fiókos kabinet,
kabinetenként 13 db fiók, 156db metszet/fiók, 1-1 alsó-felső záró fedél

Helyettesítő terméket elfogadunk, amennyiben megfelel a specifikációban foglaltaknak.

