{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,2],[15,0,15,2]]}
["Sorszám","Megnevezés","Igényelt mennyiség (db)"]
["1.","Vizsgáló kesztyű SemperCare latex púderes S",25000]
["2.","Vizsgáló kesztyű SemperCare latex púderes M",20000]
["3.","Vizsgáló kesztyű SemperCare latex púderes L",6000]
["4.","Vizsgáló kesztyű SemperCare latex púdermentes XS",10000]
["5.","Vizsgáló kesztyű SemperCare latex púdermentes S",30000]
["6.","Vizsgáló kesztyű SemperCare latex púdermentes M",30000]
["7.","Vizsgáló kesztyű SemperCare latex púdermentes L",10000]
["8.","Vizsgáló kesztyű Skin Tu 2 nitril XS",10000]
["9.","Vizsgáló kesztyű Skin Tu 2 nitril S",36000]
["10.","Vizsgáló kesztyű Skin Tu 2 nitril M",26000]
["11.","Vizsgáló kesztyű Skin Tu 2 nitril L",10000]
[]
["Egyenértékű helyettesítő termék elfogadható. Mercator Medical Santex Latex púderes kesztyűk nem fogadhatók el. "]
[]
["A kesztyűknek az alábbi szabványoknak kell megfelelni:                                                                                    EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5\nEN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}