{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Kitöltendő"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Kitöltendő","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,3,13,4],[1,2,1,4]]}
[]
[null,"AJÁNLATADÓ MEGNEVEZÉSE, CÉGADATAI: "]
[null,"Fizetési határidő: az egyedi megrendelések teljesítését követően, a számla beérkezésétől számított 30 naptári napon belül"]
[null,"Szállítási határidő: az eseti megrendelést követő 5 munkanapon belül a teljesítési címre leszállítva"]
[null,"A KIAJÁNLOTT ÁRAK TARTÁSÁT A KERETSZERZŐDÉS TELJES IDŐTARTAMÁRA (hatályba lépésétől számított 12 hónap) vállaljuk"]
["Tétel","Elvárt paraméterek","Kiajánlott termékparaméterek","Mennyiség ","Mennyiség mértékegysége","Egységár*","Nettó  összesen (Ft)"]
[1,"1. pH-növelő és fertőtlenítőszer - Nátrium-hipoklorit 90 g/l\n60 kg-os Ballonos kiszerelésben, \naz aktív klórtartalom a minimum 90 g/l",null,1200,"kg",0,{"$f":"(D7*F7)","v":0}]
[2,"2. Tablettázott lágyítósó:       \n25 kg zsákos kivitel erős, nehezen szakadó zsákban. \nTablettás kivitel, min. NaCl tartalom 99,8%. \nFeleljen meg a DIN 19604, \nilletve a \"nátrium-klorid vízlágyításhoz\" szabványnak.",null,40000,"kg",0,{"$f":"(D8*F8)","v":0}]
[3,"3. Nátrium-hidroxid oldat:       \nTechnikai minőségű, 48-50%, \n60 kg-os ballonos kiszerelésben",null,1200,"kg",0,0]
[4,"4. Kálium-metabiszulfit (borkén)   \n25 kg-os alu zsákos kiszerelés",null,100,"kg",0,0]
[5,"5. Trinátrium foszfát (trisó):       \nKristályos, 0,5 kg kiszerelésben. Minimum P2O tartalom 18%.",null,450,"kg",0,0]
[6,"6. Citromsav monohidrát -  élelmiszeripari:   \n25 kg zsákos kiszerelésben. Az E330 követelményeinek feleljen meg.",null,100,"kg",0,0]
[7,"7. Ammonium 25% (szalmiákszesz)       \n20 literes kiszerelés",null,20,"liter",0,0]
[null,null,null,"Nettó végösszesen ajánlati ár:",null,null,{"$f":"SUM(G7:G13)","v":0}]
[]
[{"$nulls":4},"*A mennyiséghez tartozó mértékegységre vonatkozó egységár, minden költség belekalkulálva, kerekítés nélkül"]
[]
[null,null,null,"Aláírás: "]