{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["#","Megnevezés","Azonosító","Mennyiség (db)"]
[1,"National Instruments bővítő rack, eRIO: EthernetRIO bővítőfoglalat","NI 9149",1]
[2,"National Instruments kártya, RS232","NI-9870",1]
[3,"National Instruments kártya Ipari, sinking típusú logikai bemenet sourcing output eszközökhöz","NI-9425",1]
[4,"National Instruments kártya, 32 csatornás ipari digitális kimenet relék vezérléséhez","NI-9476",1]
[5,"National Instruments kártya, 16 csatornás árambemeneti kártya 4-20 mA-es jelek olvasására","NI-9208",1]
[6,"National Instruments kártya, 8 csatornás RTD kártya PT-100 hőmérők méréséhez","NI-9216",1]
[7,"National Instruments kártya, nagysebességű 0-5 V digitális be- és kimeneti kártya","NI-9401",1]
[8,"Szállítás",null,1]
[9,"Biztosítás",null,1]
[]
[null,"A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia."]
[]
[null,"Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékre (amennyiben meg van jelölve, különös figyelemmel gyártóra, gyártói kódokra, típusra és kiszerelésre) nyújtsanak be ajánlatot. Helyettesítő terméket nem fogadunk el."]
[]
[]
[null,"Kérjük, hogy feltöltött ajánlata feltétlen tartalmazza az érvényességi idő lejártát (min. 30 nap), a vállalt 30 napos fizetési határidőt és a vállalt szállítási határidőt!"]
[null,"Szállítási/teljesítési határidő:  legkésőbb 2025. 12. 19-ig"]
[]
[]
[null,"Az ajánlati ár csak forintban (HUF) adható meg, amennyiben a benyújtott ajánlaton forintban (HUF) megadott ár nem szerepel, az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítjuk."]
[]
[null,"Az ajánlat tartalmazza:"]
[null,"Helyszínre történő szállítás költségét illetve a biztosítást."]
[null,"Garancia: min. 1 év"]