{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["1. részajánlati kör","2. részajánlati kör","3. részajánlati kör","4. részajánlati kör"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. részajánlati kör","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,3,6],[1,4,3,4],[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,1,3],[1,5,3,5],[2,2,3,2],[2,3,3,3]]}
["1. részajánlati kör"]
["Termék neve","Termékjellemzők, leírás, minőség","Kiszerelés, csomagolás",null,"Más kiszerelést el tudnak fogadni?","Igényelt mennyiség","Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő termék elfogadhatósága"]
[null,null,"Mennyisége","Mértékegysége "]
[]
["Desiccators (cat no: 467-0073)","Exszikkátor, Boro 3.3 boroszilikát, 380×445 mm, d=285 mm",1,"db","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Benzene-1,3,5-triacetic acid 500 mg (CAS Number: 4435-67-0)","≥97.0%",500,"mg","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Glyoxal (8206101000) 1L","40% solution in water",1,"L","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PLA: Poly(L-lactide)"," average Mn 40,000/50.000, 5g ",5,"g","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PHBV: Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid), (CAS Number: 80181-31-3), 10 g",null,10,"g","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PGA: Poly(glycolic acid) (CAS Number: 26124-68-5), 5 g"," inherent viscosity 1.4dL/g",5,"g","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["γ-PGA: Poly-L-γ-glutamic acid sodium salt (CAS Number: 208106-41-6), 100 mg",null,100,"mg","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Poly(sodium acrylate), Sodium polyacrylate (CAS Number: 9003-04-7), 100 g"," average Mw ~2,100",100,"g","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Poly(acrylic acid sodium salt) (CAS Number: 9003-04-7), 500 g","average Mw ~5,100 by GPC, powder",500,"g","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PVP360 : Polyvinylpyrrolidone (CAS Number: 9003-39-8), 500 g ","mol wt (number average molecular weight Mn 360kDa)",500,"g","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PVP40: Polyvinylpyrrolidone (CAS Number: 9003-39-8), 100 g"," average mol wt 40,000 ",100,"g","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Butyl acetate (CAS Number: 123-86-4), 1 L"," anhydrous, ≥99%",1,"L","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["L- glutatione reduced 10g (CAS Number: 70-18-8)","≥98.0%",10,"g","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["polibutilén-szukcinát (PBS)","average Mw 40,000",5,"g","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Poly(vinyl alcohol)  (341584-1KG) (CAS Number: 9002-89-5)","Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed",1,"kg","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PVA (360627-1KG) (CAS Number: 9002-89-5)","Mw 8000-10.000 VAGY 9,000-10,000, 80% hydrolyzed",1,"kg","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PVA (363170-1KG) (CAS Number: 9002-89-5)"," Mw 13,000-23,000, 87-89% hydrolyzed ",1,"kg","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PVA Mw 31,000-50,000, 98-99% hydrolyzed (363138-1KG) (CAS Number: 9002-89-5)"," Mw 31,000-50,000, 98-99% hydrolyzed",1,"kg","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PVA (363146-1KG) (CAS Number: 9002-89-5)","Mw 85,000-124,000, 99+% hydrolyzed",1,"kg","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PVA (363065-1KG) (CAS Number: 9002-89-5)","Mw 146,000-186,000, 99+% hydrolyzed",1,"kg","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Chitosan, low molecular weight (CAS Number: 9012-76-4), 250 g","mol wt 50,000-190,000 Da (based on viscosity)",250,"g","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Chitosan, medium molecular weight (CAS Number: 9012-76-4), 250 g","viscosity 200-800 cP, ",250,"g","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Poly(acrylic acid, sodium salt) solution, (CAS Number: 9003-04-7), 100 mL","average Mw ~1,200, 45 wt. % in H2O",100,"ml","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["PVP-co-PMMA: Poly(4-vinylphenol-co-methyl methacrylate) (CAS Number: 24979-71-3), 50 g",null,50,"g","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Pluronic® F-127 (CAS Number: 9003-11-6)","powder, BioReagent",250,"g","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol),  (CAS Number: 9003-11-6); 1 L","average Mn ~5,800",1,"L","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]

{"sheet":"2. részajánlati kör","index":1,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,3,5],[1,6,3,6],[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,1,3],[1,4,3,4],[2,2,3,2],[2,3,3,3]]}
["2. részajánlati kör"]
["Termék neve","Termékjellemzők, leírás, minőség","Kiszerelés, csomagolás",null,"Más kiszerelést el tudnak fogadni?","Igényelt mennyiség","Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő termék elfogadhatósága"]
[null,null,"Mennyisége","Mértékegysége "]
[]
["Kémcsőállvány univerzális négyutas állványok mikrocsövekhez és kémcsövekhez (525-0952)","Kémcsőállvány, lyukak száma 4/6/32/32; csőátmérő 30/17/12/8 mm mm, 174×95×52 mm",5,"db","igen",2,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Eppendorfcső 2,0ml,PP, tetővel (500db-os csomagban)","2,0ml, PP, tetővel ",500,"db/csomag","igen",4,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]

{"sheet":"3. részajánlati kör","index":2,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,3,4],[1,6,3,6],[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,1,3],[1,5,3,5],[2,2,3,2],[2,3,3,3]]}
["3. részajánlati kör"]
["Termék neve","Termékjellemzők, leírás, minőség","Kiszerelés, csomagolás",null,"Más kiszerelést el tudnak fogadni?","Igényelt mennyiség","Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő termék elfogadhatósága"]
[null,null,"Mennyisége","Mértékegysége "]
[]
["pH/mV/°C mérő pad","FiveEasy™ F20 / FiveEasy™ Plus FP20 (FiveEasy™ F20-Standard készlet)",1,"db","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]

{"sheet":"4. részajánlati kör","index":3,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,1,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[2,2,3,2],[2,3,3,3]]}
["4. részajánlati kör"]
["Termék neve","Termékjellemzők, leírás, minőség","Kiszerelés, csomagolás",null,"Más kiszerelést el tudnak fogadni?","Igényelt mennyiség","Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő termék elfogadhatósága"]
[null,null,"Mennyisége","Mértékegysége "]
[]
["Aerosil A200 silica",null,10,"kg","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]
["Aerosil R972 silica",null,10,"kg","igen",1,"Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk"]