{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[17,0,17,9],[2,4,2,7],[3,0,14,0],[15,0,15,6],[15,9,15,10],[2,0,2,3],[2,8,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1. számú melléklet: szállítási ütemezés (SZTE/2020/PB10604)"]
["Telephely/Intézet:","Termékkód","Termék megnevezése",null,"Szállítás 1. ütem","Szállítás 2. ütem","Szállítás 3. ütem","Szállítás 4. ütem","Összesen:"]
[{"$nulls":4},"Szerződéskötést követően"]
["József Attila Tanulmányi és Információs Központ","TF30 1/1 360 6","Táskás szűrő, 592x592x25mm galvanizált keret",null,57,57,57,57,228]
[null,"TF30 V1/2 360 6","Táskás szűrő, 592x287x25mm galvanizált keret",null,11,11,11,11,44]
[null,"TF30 1/2 360 3","Táskás szűrő, 287x592x25mm galvanizált keret",null,19,19,19,19,76]
[null,"TF30 1/4 360 3","Táskás szűrő, 287x287x25mm galvanizált keret",null,11,11,11,11,44]
[null,"TF30 5/6 360 5","Táskás szűrő, 490x592x25mm galvanizált keret",null,8,8,8,8,32]
[null,"TF30 V5/6 360 6","Táskás szűrő, 592x490x25mm galvanizált keret",null,1,1,1,1,4]
[null,"TR7 1/1 600 8","Táskás szűrő, 592x592x25mm galvanizált keret",null,20,20,20,20,80]
[null," JCF7PG.592.592.292","Kompakt szűrő",null,9,9,9,9,36]
[null,"TR7 V1/2 600 8","Táskás szűrő, 592x287x25mm galvanizált keret",null,6,6,6,6,24]
[null,"TR7 1/2 600 4","Táskás szűrő, 287x592x25mm galvanizált keret",null,10,10,10,10,40]
[null,"TR71/4 600 4","Táskás szűrő, 287x287x25mm galvanizált keret",null,6,6,6,6,24]
[null,"TR7 5/6 600 6","Táskás szűrő, 490x592x25mm galvanizált keret",null,4,4,4,4,16]
[{"$nulls":8},648]
[]
["Az egy év időtartamú keretszerződés első teljesítési hónapját követően minden harmadik hónapban kérünk szállítást a táblázat szerint.                                                  Szállítás előtt kérjük mindenképp egyeztessenek az igénylővel!"]