- Specifikáció vegyszerekhez

| 1. részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása | Gyártmány | Helyettesíthetőség | Mennyiség (db) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? |
| Bovine insulin ELISA kit Mérési tartomány: 1-48 mIU/L; érzékenység <0,15 mIU/L | MyBioSource | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk (pl. szélesebb mérési tartomány) | 10 kit | 96 teszt/kit | nem |
| Bovine NEFA (nem észterifikálható szabad zsírsav) ELISA kit mérési tartomány: 0,5-10 µM, érzékenység: <0,15 µM | MyBioSource | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk (pl. szélesebb mérési tartomány a mikromoláris tartományban) | 10 kit* | 96 teszt/kit | nem |

*A 10 db terméket igénylőink olyan alternatívában kérik, hogy az első öt db terméket egy szállításban, majd a további öt darabot annak függvényében ahogyan ezek a kutatásban beválnak. Amennyiben nem felelnek meg, akkor további szállítást nem kérünk, amennyiben beválnak egy egyeztetett időpontban (várhatóan pár hónapon belül) az igénylő bekéri a további 5 db terméket is. Kérjük, hogy az árakat a 10 db termékre adják meg, és ennek meghatározásánál ezt az igénylői kérést is vegyék figyelembe.

| 2. részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása | Gyártmány | Helyettesíthetőség | Mennyiség (db) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? |
| β-Hydroxivajsav 21 F kit REF: 137119910930; Mérési tartomány: 0,05-6,0 mmol/L, β-hydroxybutyrate in vitro kvantitatív meghatározására szérumból és plazmából fotometriás módszerrel | Diasys | helyettesítő terméket NEM fogadunk el | 2 kit | R1: 4x20 ml R2: 2x10 ml | nem |

| 3. részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása | Gyártmány | Helyettesíthetőség | Mennyiség (db) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? |
| Ammónia kit REF: 75304 Mérési tartomány: 8-285 µM, érzékenység: 8,0 µM Teljes vér/plazma ammónia meghatározásra szolgáló POCT kit leolvasó/mérő készülékhez (PocketChem PA4140) és a kitekhez POCT készülék biztosítása is szükséges (PocketChem PA4140) | Arkray | helyettesítő terméket NEM fogadunk el Valamint a kitekhez POCT készülék biztosítása szükséges (PocketChem PA4140) | 10 doboz | 50 teszt/doboz | igen, az összmennyiségre más kiszerelést is elfogadunk |