{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Tételek","termék neve","termék leírás","mennyiség","kiszerelés","igényelt mennyiség"]
[]
["1. részajánlat"]
[]
["1.","Short Screw-Thread Micro-Vial","0.3ml PP Short Screw-Thread Micro-Vial",1,"csomag (1000db/csomag)",5]
["2.","Silicone septa","red PTFE/white Silicone septa, blue short\nscrew-thread PP cap, 6mm center hole",1,"csomag (100db/csomag)",50]
[]
["2. részajánlat"]
[]
["1.","Mintatartó üveg, crimp cap","Átlátszó autosampler üveg, clempelhető tetejű (11mm-es kupak), festett címkévet és osztással Méretek:12 mm × 32 mm × 6 mm",100,"db",40]
["2.","Mintatartó üveg 2ml crimp-top"," clempelhető alumínium kupak PTFE/szilikon szeptummal ellátva  (11mm átmérőjű, 12mm x 32 mm méretű autosampler üvegekhez) ",100,"db",40]
["3.","autosampler üveg betét","0.2 mL térfogatú 6 mm x 29 mm x 4,6 mm betét végén polipropilén rugóval 2 mL-es 12 mm x 32 mm méretű autosampler üvegekhez",100,"db",5]
[]
["3. részajánlat"]
[]
["1.","Fecskendő dugattyú hamilton fecskendőhöz","250  µl-es hamilton fecskendőhöz (1725 RN) való teflon végű dugattyú",1,"db",5]
["2.","Fecskendőtű hamilton fecskendőhöz","250μl-10ml  µl-es Hamilton fecskendőhöz (1725 RN) való 22s ga pt5-ös acéltű",6,"db",3]
["3.","Fecskendő dugattyú hamilton fecskendőhöz","25  µl-es Hamilton fecskendőhöz (1702 RN) való teflon végű dugattyú",1,"db",3]
["4.","Fecskendő dugattyú hamilton fecskendőhöz","100  µl-es Hamilton fecskendőhöz (1710 RN) való teflon végű dugattyú",1,"db",15]
["5.","Fecskendőtű hamilton fecskendőhöz","100  µl-es Hamilton fecskendőhöz (1710 RN) való 22s ga pt5-ös acéltű",6,"db",5]
["6.","100 ul-es zárható acélcsapos gázfecskendő","gázminták vételére alkalmas, boroszilikát gázbiztos (gastight) acélcsapos fecskendő 100 µl-es térfogattal, 22s ga rozsdamentes acél heggyel",1,"db",3]
["7.","250 µl-es zárható acélcsapos gázfecskendő ","gázminták vételére alkalmas, boroszilikát gázbiztos (gastight) acélcsapos fecskendő 250 µl-es térfogattal, 22s ga rozsdamentes acél heggyel",1,"db",1]
[]
["4. részajánlat"]
[]
["1.","Szilika oszlop HPLC-hez ","Rozsdamentes acél oszlop szilika töltettel 100Å pórusmérettel 3 µm-es részecskemérettel, hossza 15cm belső átmérője 2.1 mm",1,"db",1]
["2.","Védőkolonna szilika oszlophoz","Rozsdamentes acél oszlop szilika töltettel 100Å pórusmérettel 3 µm-es részecskemérettel, hossza 2 cm belső átmérője 4 mm",1,"csomag",1]
["3.","C18-as HPLC oszlop","Általános HPLC oszlop C18-as (oktadecil) funkciós csoportokkal ellátott szilika töltettel. 120 Å pórusmérettel és 4-5µm-es részecskemérettel, hossza 25 cm belső átmérője 4,6 mm.",1,"db",1]
["4.","Védőoszlop C18-as HPLC oszlophoz","HPLC előoszlop C18-as (oktadecil) funkciós csoportokkal ellátott szilika töltettel. 120 Å pórusmérettel és 4-5µm-es részecskemérettel, hossza 2 cm belső átmérője 4-5 mm.",1,"csomag",2]
["5.","C18-as HPLC oszlop","Általános HPLC oszlop C18-as (oktadecil) funkciós csoportokkal ellátott szilika töltettel. 120 Å pórusmérettel és 2-3µm-es részecskemérettel, hossza 15 cm belső átmérője 4,6 mm.",1,"db",1]
[]
["5. részajánlat"]
[]
["1.","Ultraszűrő mikrocentrifuga csőhöz","PES membrán, 3 kD, 500 db/csomag",1,"doboz (100db/doboz)",20]