Ajánlattételi fedlap és specifikáció az #SZTE/2024/PB13680 nyílt ajánlattételi felhíváshoz

Tárgy: Ferromágneses detektorok

Kérjük a dokumentumot kitölteni és az árajánlattal együtt feltölteni

| Ajánlattevő cégneve |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye |  |
| Ajánlattevő adószáma |  |
| Ajánlattevő kapcsolattartója, elérhetősége |  |
| Ajánlat dátuma |  |
| Ajánlatkérő szállítási címe | SZTE SZAKK Radiológiai Klinika 6725 Szeged, Semmelweis u. 6., Magyarország |
| Ajánlatkérő számlázási címe | Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13., Magyarország adószám: 19308650-2-06, közösségi adószám: HU19308650 |

Termékek és árak

| # | Megnevezés | Igényelt mennyiség | Nettó részösszeg HUF | Bruttó részösszeg HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ferromágneses kézi detektor | 2 db |  |  |
| 2 | Ferromágneses egypólusú detektor | 1db |  |  |
| 3 | Szállítási ktg |  |  |  |
|  | Végösszeg |  |  |  |

Minimum garanciavállalási idő: 12 hónap

Helyszíni üzembe helyezés és betanítás 2 fő részére 1 órában

| Fizetési feltételek | utólagosan, 30 napos átutalással |
| --- | --- |
| Tervezett szállítási idő (max. 12 hét a megrendeléstől számítva) |  |
| Minimum garanciavállalási idő | 12 hónap |
| Helyszíni üzembe helyezés és betanítás | 2 fő részére 1 órában |

Specifikáció: kérjük kitölteni

Ferromágneses kézi detektor -  igényelt mennyiség: 2 db

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter kérjük kitölteni |
| --- | --- | --- |
| A ferromágneses és a nem ferromágneses anyagok megkülönböztetésére képes? | Igen |  |
| Hordozható kivitel | Igen |  |
| Nyéllel ellátott, egykezes használat | Igen |  |
| A ferromágneses tárgyakat az emberi testen kívül és belül egyaránt képes érzékelni | Igen |  |
| NiMH akkumulátorral | Igen |  |
| Szkennelési idő teljesen feltöltött akkumulátorral min. 50 perc | Igen, kérjük megadni |  |
| Megfelel min. az ACR, TJC, VA és FGI MR Safety előírásainak | Igen, kérjük megadni |  |
| Tömege max. 1 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Tartozékok: fali tartó és akkumulátortöltő | Igen |  |
| Gyártó: |  |  |
| Típus: |  |  |
| Származási ország: |  |  |

Ferromágneses egypólusú detektor: igényelt mennyiség: 1 db

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter kérjük kitölteni |
| --- | --- | --- |
| A ferromágneses és a nem ferromágneses anyagok megkülönböztetésére képes? | Igen |  |
| Falra szerelhető kivitel | Igen |  |
| Azonosítja a ferromágneses tárgy helyét | Igen |  |
| Min. 12 érzékelő szenzor | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 6 vizsgálati zóna | Igen, kérjük megadni |  |
| Kiküszöböli a folyosón való mozgás által okozott irreleváns riasztásokat és téves riasztásokat | Igen |  |
| Megfelel az ES60601-1-8 nemzetközi szabványoknak | Igen |  |
| Magassága min. 210 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Elektromos hálózathoz csatlakoztatható | Igen |  |
| Gyártó: |  |  |
| Típus: |  |  |
| Származási ország: |  |  |