{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["GINOP vegyszerigénylés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"GINOP vegyszerigénylés","index":0,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,14,2],[12,3,14,3],[11,0,11,1],[1,0,1,1],[12,1,14,1],[12,0,14,0],[2,0,9,0]]}
["Besorolás","A termék megnevezése, részletes termékleírásleírás","Igényelt mennyiség (és mértékegysége)","Kiszerelés "]
["1. RÉSZAJÁNLATI KÖR "]
["kolonnák","Al2O3 alapú GC kolonna - Select Al2O3 for MAPD 50m×0.53mm×10um","2 db","1 csomag 50m×0.53mm×10um"]
[null,"Metil-Észter Alapú GC kolonna - Select FAME 200m×0.25mm×0.25um","1 db","1 csomag 200m×0.25mm×0.25um"]
[null,"Metil-Észter Alapú GC kolonna - DB-FastFAME 90m×0.25mm×0.25um","1 db","1 csomag 90m×0.25mm×0.25um"]
[null,"Szilán alapú GC kolonna - Select Silanes 60m×0.53mm×3.00um","1 db","1 csomag 60m×0.53mm×3.00um"]
[null,"Amin alapú GC kolonna - PoraPlot Amines, 25m×0.53mm×20.00um","1 db","1 csomag 25m×0.53mm×20.00um"]
[null,"DB GC kolonna - DB-EUPAH, 60m×0.25mm×0.25um","1 db","1 csomag 60m×0.25mm×0.25um"]
[null,"Szilán alapú GC kolonna - CP-Sil 88, 100m×0.25mm×0.20um","2 db","1 csomag 100m×0.25mm×0.20um"]
[null,"Referencia gáz útjának fejlesztő készlete - Inert Flow Path Upgrade Kit","1 db","1 csomag "]
[]
["2. RÉSZAJÁNLATI KÖR"]
["vegyszer","Hexakloro-platinát hidrát - Chloroplatinic acid hydrate Specifikáció: • Synonym: Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, Platinic chloride hydrate \no Linear Formula: H2PtCl6 · xH2O\no Molecular Weight: 409.81 (anhydrous basis)\no CAS Number: 26023-84-7\no legalább ~38% Pt basis\n","2 db","5 g"]