Hűtő-fűtő (5 °C-100 °C) digitális szabályozású blokk termosztát (1 db) min. az alábbi 3 cserélhető feltéttel:

- 1,5 ml Eppendorf-csőhöz (min. 20 férőhely) (1 db)

- 12 mm átmérőjű fiolához (min. 20 férőhely) (1 db)

paraméterei: 11,6 x 32 mm, HPLC vial (űrtartalma 2 ml)

- 15 ml Falcon-csőhöz (min. 6 férőhely). (1 db)

Érintéses kezelési funkció: ne legyen

Beállított hőmérséklet-felbontás: ± 1 °C

Hőmérséklet-szabályozási pontosság: ± 0,5 °C

Hőmérsékleti stabilitás: 0,5 °C

Hőmérsékleti homogenitás: ± 0,5 °C