Specifikáció

PASCO Diffúziós ködkamra  				igényelt mennyiség: 1 db

- Átmérő: 15 cm (12 V DC tápegység (6 A)

- Vízkeringtető szivattyú: 120 V / 60 Hz, 3 W, 180 liter/ óra

- Beépített feszültségforrás: ~ 800 V DC, 108 Ω védőellenállással

- Gumitömlők: 0.25” (6.4 mm) ID, 60 cm hosszú

- Nagyfeszültségű csatlakozókábel: 22 cm hosszú, banándugóval

- jeges vízzel is üzemeljen

- radioaktív forrás nélkül is üzemeljen

Ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Ködkamra

- 12 V DC tápegység (6 A)

- Vízkeringető szivattyú

- Gumitömlő (2 db)

- Adagoló pipetta

- Forrás tartó és lezáró

- Nagyfeszültségű csatlakozókábel

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre.

Fontos, jeges vízzel is üzemeljen az eszköz, ill. radioaktív forrás nélkül is üzemeljen.

Teljesítés határideje: 2022. november 30.

Kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsa be ajánlatát, ha a teljesítést a megadott határidőre teljesíteni képes! Ezt a vállalást kérjük, hogy benyújtott ajánlatán is szerepeltesse! Amennyiben az ajánlat szerint a teljesítés határidőre nem tud megtörténni, úgy az ajánlat érvénytelenítésre kerül.