Termék lista

Rat cyclooxygenase-1(COX-1) ELISA Kit 96 teszt

Rat cyclooxygenase-2(COX-2)ELISA Kit 96 teszt

Rat 12-hydroxyeicosatetraenoic acid (12-HETE) ELISA Kit 96 teszt

Rat Thromboxane B2 (TXB2) ELISA Kit 96 teszt

Rat Prostaglandin D2 (PGD2) ELISA Kit 96 teszt

Rat 6-ketoPGF1a ELISA Kit 96 teszt

Termék specifikációk

Rat cyclooxygenase-1(COX-1) ELISA Kit 96 teszt:

Az ELISA kit, két antitesttel, sandwich technika alapján detektálja a mennyiséget.

Szenzitivitás: 0.285ng/ml

Mérési tartomány: 0.3ng/ml - 60ng/ml

Rat cyclooxygenase-2(COX-2)ELISA Kit 96 teszt:

Az ELISA kit, két antitesttel, sandwich technika alapján detektálja a mennyiséget.

Szenzitivitás: 0.446ng/ml

Mérési tartomány: 0.5ng/ml - 150ng/ml

Rat 12-hydroxyeicosatetraenoic acid (12-HETE) ELISA Kit 96 teszt:

Az ELISA kit, két antitesttel, sandwich technika alapján detektálja a mennyiséget.

Szenzitivitás: 0.105nmol/L

Mérési tartomány: 0.15nmol/L - 30nmol/L

Rat Thromboxane B2 (TXB2) ELISA Kit 96 teszt:

Az ELISA kit, két antitesttel, sandwich technika alapján detektálja a mennyiséget.

Szenzitivitás: 5.48ng/l

Mérési tartomány: 5ng/l - 1800ng/l

Rat Prostaglandin D2 (PGD2) ELISA Kit 96 teszt:

Az ELISA kit, két antitesttel, sandwich technika alapján detektálja a mennyiséget.

Szenzitivitás: 12.625ng/L

Mérési tartomány: 15ng/L - 4000ng/L

Rat 6-ketoPGF1a ELISA Kit 96 teszt:

Az ELISA kit, két antitesttel, sandwich technika alapján detektálja a mennyiséget.

Szenzitivitás: 5.117pg/ml

Mérési tartomány: 8pg/ml - 1500pg/ml