Javított specifikáció – Hűtők, fagyasztószekrények beszerzése - 4693

-  az SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Anyagcsere Laboratóriuma számára –

| Termék megnevezése, paraméterei (három terméktípus - mindegyikre ajánlatot szükséges adni) | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) | Plusz szolgáltatások amiket tartalmaznia kell az ajánlatnak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ZANUSSI ZRDN39FW hűtőszekrény - Energiaosztály: min. A+ - Készülékméret (m x sz x m): 186 x 60 x 64 cm ± 2% - Lábak, görgők: állítható lábak, hátsó fix görgők - Szabadonálló, egyajtós, hűtőszekrény - Nettó űrtartalom: 388 L ± 2% - Állandó hőmérséklet és levegőkeringetés - Ventilátoros hűtés: azonos hőmérséklet a hűtőtér minden szintjén - Hűtőtér világítás: LED - Hűtőpolcok száma: 4db üvegpolc - Ajtórekeszek száma: 4 db - Energiafelhasználás: 148 kWh/év - Zajszint: 38 dB | Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 5 | 2 év garancia |
| 2. GORENJE NRS 9181 MX, SIDE BY SIDE - Energiaosztály: min. A+ - Készülékméret (m x sz x m): 90,8 × 178,6 × 63,6 cm ± 2% - Ajtó anyaga: acéllemez - Ajtók száma: 2db - Lábak, görgők: állítható lábak, hátsó fix görgők - Szabadonálló kivitel, side by side hűtőszekrény - Nettó űrtartalom: 516 L ± 2% Hűtő nettó űrtartalom: 339 L ± 2% Fagyasztó nettó űrtartalom: 177 L ± 2% - A fagyasztót nem szükséges olvasztani (NoFrost) - Ventilátoros hűtés: egyenletes hőmérsékleteloszlatás a hűtőtérben - Hűtőtér világítás: LED - LED kijelzős vezérlőpanel - Vészjelzés nyitott ajtó esetén - Hűtőpolcok száma: 4db üvegpolc - Ajtórekeszek száma: 4 db - Energiafelhasználás: 412 kWh/év - Zajszint: 43 dB | Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 2 | 2 év garancia |
| 3. BOSCH GSN 58 AWEV fagyasztószekrény - Energiaosztály: A++ - Készülékméret (m x sz x m): 191 x 70 x 78 cm ± 2% - Kerekek hátul, lábak elöl - Szabadonálló kivitel, egyajtós fagyasztószekrény - Nettó űrtartalom: 365 L ± 2% - A fagyasztót nem szükséges olvasztani (NoFrost) - hűtőszekrényen belüli állandó, a külső hőmérséklettől független hőmérséklet - Belső légkeringetés ventillátorral - LED világítás - nyitott ajtó és hálózati áramszünet figyelmeztetéssel - Fagyasztó rekeszek száma: 8 db Ajtórekeszek száma: 4 db - Energiafelhasználás: 304 kWh/év - Zajszint: 39 dB | Egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 | 2 év garancia |