{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Eszköz megnevezése","Darabszám","Eszköz specifikációja"]
["1.","Riester fonendoszkóphoz","5 db","Riester fonendoszkóphoz, 34 mm"]
["2.","Reggeliző asztal JNEC-6007","2 db","Kerekeken guruló ágyasztal. 70 és 105 cm között állítható magassággal. A reggeliző asztal felülete 60x39 cm.Súlya 8,5 kg. A tálca terhelhetősége: 10 kg."]
["3.","Betegrögzítő csuklópánt mágneszárral (párban) - AD 62","5 pár","Rögzítő rendszer, amely szabályozza a kéz mozgásterét Bélelt poliészter, hogy védje a pácienst a sérülésektől. Mágneses zár és kulcs. Egy méret."]
["4.","Szék labor króm fix párnás BX41 /1-fehér ","1 db","\n    Csavarorsós laborszék, háttámla nélkül, fix lábakon.\n    Állítható magasság 42-54 cm között. Párnázott ülőkével.\n"]
["5.","Defibrillátor félautomata DefiSign Life/SKU DS-12s Semi-autom. def. 154","1 db","Műszaki jellemzői: Gyártó: Schiller Medical, Garancia: 10 év, Elem élettartama: kb. 6 év, minősítés: IP55, CPR visszajelzés: hang, és metronóm, Méret: 31x25,5x10 cm, Súly: 2.5 kg"]
["6.","QMED ágykapaszkodó létra (4 fokos)","4 db","Méretek: Létrafokok szélessége: 19 cm, Létrafokok átmérője: 2,5 cm, Létra hosszúsága: 3 m"]
["7.","Műszerasztal rozsdamentes ","1 db"," rozsdamentes, acél, 90X60X80 cm "]
["8.","Pulzoximéter CMS 50E","1 db","Kijelző: 1.3\" 65K színes OLED, felbontás 128*96,\nSpO2 mérési tartomány 0%-100%,(felosztás 1%).\nPontosság:70%-100%:±2%. PR: 30bpm-250bpm, (felosztás 1bpm). Pontosság: ±2bpm.\nTápellátás: 3.7 V-os újratölthető lítium elem.\nElem üzem idő: 20 óra.\nTartozék: madzag, adatkábel, PC szoftver, hálózati adapter.\nMéret: 57 × 32 × 30 mm, súly: 50g"]
["9."," Infúziós állvány Medinovo","2 db"," ágyhoz / 17.14 állítható magasságú "]
["10.","Mennyezeti műtős lámpa","1 db","KS200C típusa. Fehér színű, állítható"]