- Specifikáció webrára

– Eszközök Agilent készülékhez és kolonnák - 4883

| Gyártói kód | Termék megnevezése, pontos leírása | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- |
| 5188-6495 | - Egytöltetes, gázlefúvató szellőzőcsapda fogyóeszköz készlet Agilent GC készülékhez | 2 db |
| RDT-1020 | - Háromtöltetes, gázlefúvató szellőzőcsapda fogyóeszköz készlet Agilent GC készülékhez | 2 db |
| 05971-80103 | - Elektronsokszorozó csere-kürt Agilent GCMS készülékhez | 2 db |
| G7005-60061 | - Elektronütköztetéses, magas hőmérsékletű izzószál Agilent GCMS készülékhez | 2 db |
| A2000050G212 | - Polaris 5 C-18 A 50×21.2mm védőkolonna | 2 db |
| A2000250X212 | - Polaris 5 C-18 A 250×21.2mm kolonna | 2 db |