Kiegészített specifikáció – PCR készülék

Ikt: 1989

PCR Thermal Cycler készülék amely rendelkezik az alábbi vagy jobb paraméterekkel, vagy más gyártmányt és típust is elfogadunk ha az alábbi vagy jobb paraméterekkel rendelkezik:

- 96 mintahelyes blokk

- műanyag cső típusok: 0,2 ml PCR csövek

- árammentes biztonsági funkció (áramszünet esetén a készülék automatikusan ment minden adatot és ahogy visszajön az áram automatikusan a leállási ponttól folytatja a programot. Amennyiben a megajánlott készülék erre nem képes így az sajnos nem alkalmas nekünk.)

- reakció térfogat: 5-100 ul

- fűtési/hűtési tartomány: max 4,5/s (tehát 4,5 vagy ennél kevesebb)

- jótállás: minimum 12 hónap

- színes érintőkijelző

- alkalmas legyen gradiens beállításra 30-100 Celsios fokos tartományban

- (beüzemelés és betanítás nem szükséges)

Az ajánlaton kérjük ezeket a paramétereket is feltüntetni, hogy a szakmai értékelés elvégezhető legyen.