sebészeti CO2  lézer műszaki specifikáció

Lézer típus			 OPAL L30 (L50) bőrgyógyászati, plasztikai sebészeti CO2 lézer

Lézer forrás 			30 (50) W, DC gerjesztésű

Teljesítmény a szöveten	 0.1 – 30 (50) W, szuperpulzált: 0.4 (0.6) - 12 (18) W

Üzemmódok			Folyamatos (CW)

Szuperpulzált

Pulzáló

Sugárvezető rendszer 		7 csuklós, rugós kiegyenlítésű kar, 1300 mm működési sugár

Hűtés 				Levegő

Kezelőpanel 			LCD kijelző

Memória 			5 szabadon programozható

Elektromos adatok		230 V, 50/60 Hz, 4 (6) A, PE

Méretek (sz x mé x ma) 	290 x 450 x 1240 (1540) (karral) mm

Minősítések 			CE 2409

Igényelt mennyiség: 1 db

Kérjük, hogy feltöltött ajánlata feltétlen tartalmazza a szállítás, a beüzemelés és a betanítás költségét is!

Tartozék: MicroSpot Mikromanipulátor