{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka2","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Anyag, eszköz megnevezése","Specifikáció","Mennyiség"]
["Centrifugacső 15ml","PP, kúpos aljú, HDPE csavaros vagy belső dugós tömítésű kupakkal.","1500 db"]
["Centrifugacső talpas 50ml","PP, HDPE csavaros vagy belső dugós tömítésű kupakkal, talppal.","1500 db"]
["Antibiotikum korong","Whatman egyenletes vastagságú, puha korongok, az antibiotikum-érzékenységi vizsgálatok tesztoldatainak abszorbeálásához, 6 mm átmérővel.","8000 db"]
["Vattapálca","Autoklávozható vattapálca nedvszívó pamut fejjel és fa nyéllel.","10000 db"]
["Kalibrált kacs 10μL","Kalibrált fém oltókacs 10μL műanyag nyelű bevonattal.","5 db"]
["Oltókacs 10ul kalibrált fém","Oltókacs 10ul kalibrált fém (nikkel-króm).","5 db"]
["Oltókacstartó nikkelezett s.réz L175mm","Sárgaréz bevonatú oltókacs tartó PVC nyéllel, 175 mm hosszal.","1 db"]
["Higiéniai maszk","Egyszerhasználatos, háromrétegű higiéniai  maszk.","2500 db"]
["Kesztyűk, nitril S","Mindkét kézen viselhető kesztyű, nem steril, púdermentes, texturált ujjbegyek. ","2000 db"]
["Kesztyűk, nitril M","Mindkét kézen viselhető kesztyű, nem steril, púdermentes, texturált ujjbegyek.","5000 db"]
["Kesztyűk, nitril L","Mindkét kézen viselhető kesztyű, nem steril, púdermentes, texturált ujjbegyek.","2000 db"]