Módosított specifikáció - Szárítószekrény

PB12220

Műszaki paraméterek:

A készüléknek az alábbi specifikációk mindegyikének meg kell felelni:

- Természetes légáramlású szárítószekrény

- Hőmérséklet-tartomány [°C] min 50°C ... max.+300°C

- Belső tér: rozsdamentes acél

- Tömör ajtó (rozsdamentes acél, ne legyen üveges), a porszórt fém külső ajtó is megfelelő

- Polcok száma: 2

- Kamra térfogata: max. 56 l

Külső dimenziók (ettől nagyobb készüléket nem tudunk elhelyezni):

- Szélesség max. 590 mm

- Magasság: max. 710 mm

- Mélység max. 620 mm

Belső dimenziók:

- Szélesség: max. 400 mm

- Magasság: max. 390 mm

- Mélység: max. 360 mm

- 4-5" közötti, színes érintőképernyő

- többszegmenses idő- és hőmérsékletprogramok

- vizuális és hangjelzés

- közvetlenül letölthető vagy papír alapú felhasználói kézikönyv

- A programparaméterek gyors módosítása

- Riasztási sáv

- a készülék kesztyűben is vezérelhető

- az ajánlat tartalmazza a szállítási költséget is