- Módosított specifikáció – Labor anyagok és eszközök

Iktatószám: II-217-63-403-…/2023

| 1. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, paraméterei | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő termék elfogadhatósága | Gyárt- mány | Gyártmány helyettesít-hetősége | Mennyiség (db) | Kiszerelés (ha fontos megadni) | Más kiszerelést el tudnak fogadni? |
| 200 ul-es pipettahegy, térfogatosztással, ömlesztett kiszerelés, átlátszó, PP; Eppendorf, Gilson, Finnpipette Biohit, Brand, Socorex, valamint az ezeknek megfelelő kialakítással rendelkező egyéb pipettákhoz | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 150.000 db | - | igen |
| 100-1000 ul-es pipettahegy, térfogatosztással, ömlesztve, átlátszó, PP; Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Finnpipette, Brand valamint ezeknek megfelelő kialakítással rendelkező egyéb pipettákhoz | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 20.000 db | - | igen |
| 1,5 ml PP SafeSeal reagenstartály, széles tartószalaggal, biztonsági kupakkal, írófelülettel, max centrifug.: 25000 x g, PP, átlátszó | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 16.000 db | - | igen |
| 2 ml PP eppendorf cső, SafeSeal, írófelülettel, beosztással, max centrifug.: 25000 x g, PP, átlátszó | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 8000 db | - | igen |
| Petricsésze 90-100 mm x 14-20 mm, 3 db levegőztető bütyökkel, PS, átlátszó, steril, bakteriológiai minőségű | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 3840 db | - | igen |
| Petricsésze 55-60 mm x 14-15 mm, levegőztető bütyökkel, PS, átlátszó, steril, bakteriológiai minőségű | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 2000 db | - | igen |

| 2. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, paraméterei | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő termék elfogadhatósága | Gyárt- mány | Gyártmány helyettesít-hetősége | Mennyiség (db) | Kiszerelés (ha fontos megadni) | Más kiszerelést el tudnak fogadni? |
| Kémcső 160 mm x 16 mm, üveg, autóklávozható, perem nélküli | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 400 db | - | igen |
| Erlenmeyer lombik, 250 ml, bőnyakú, osztással, Boro 3.3 boroszilikát üveg Méret (átm. x mag.): 85 mm x 140 mm, Nyakméret: 50 mm | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 20 db | - | igen |
| Főzőpohár 100 ml magas, kiöntőnyílással, Boro 3.3 boroszilikát üveg, jó kémiai ellenállóképesség, hőálló, autoklávozható, térfogatbeosztás | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 10 db | - | igen |
| Laboratóriumi üveg, gömbölyű, 250 ml, Boro 3.3 boroszilikát üveg, csavaros PP kupakkal, jó kémiai ellenállóképesség, hőálló, minimális hőtágulás, térfogatbeosztás, nyakméret: GL45 | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 10 db | - | igen |

| 3. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, paraméterei | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő termék elfogadhatósága | Gyárt- mány | Gyártmány helyettesít-hetősége | Mennyiség (db) | Kiszerelés (ha fontos megadni) | Más kiszerelést el tudnak fogadni? |
| MF-Millipore Membránfilter, 0,45 µm pórusméretű, 47 mm | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket nem fogadunk el | Merck-Millipore | más gyártmányt nem fogadunk el | 2 csomag (2 x 100 db) | 100 db/csomag | nem |

| 4. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, paraméterei | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő termék elfogadhatósága | Gyárt- mány | Gyártmány helyettesít-hetősége | Mennyiség (db) | Kiszerelés (ha fontos megadni) | Más kiszerelést el tudnak fogadni? |
| Etanol, 96 %, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens, CAS szám: 64-17-5, kiszerelés: 1 L | Ezen paraméterekkel egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | - | - | 60 x 1L | 1 L | nem |