Módosított specifikáció - Inkubátoros kis méretű rázógép – 3882

Beszerzendő mennyiség: 1 darab

Elvárt műszaki paraméterek

Változtatható sebességszabályozás

Remegő mozgás: orbitális

LED kijelző mutassa a sebességet, a hőmérsékletet és az időt

Rendelkezzen beépített időmérővel, ami kijelzi az eltelt időt vagy visszaszámlál

Szabályozható hőfok

Hőmérséklet tartomány: környezeti hőmérséklet +5 °- +65 °C ±5

Polikarbonát fedél

Perforált tálca

Termék méretei: 280×430×270 mm (szélesség, mélység, magasság) ±50 mm

Legyen megvalósítható 15 és 50 ml centrifugacső, valamint több eltérő térfogatú lombik rázatása

A specifikáció módosítása piros betűszínnel került jelölésre,

csak a módosított specifikációnak megfelelő ajánlatokat tudjuk az értékelés során érvényesként elfogadni.

(A lombikok és centrifugacsövek kiajánlására nincs szükség.)