- Módosított specifikáció – Labor eszközök TÉT pályázatra

Ikt. 1113-…/2024

| Termék megnevezése, paraméterei | Mennyiség (db) |
| --- | --- |
| Mágneses keverő bot Egyenes forma, átmérő: 3 mm, hossz: 6 mm, PTFE bevonattal | 10 db |
| Mágneses keverő bot Egyenes forma, átmérő: 6 mm, hossz: 20 mm, PTFE bevonattal | 20 db |
| Mágneses keverő bot Egyenes forma, átmérő: 6 mm, hossz: 25 mm, PTFE bevonattal | 20 db |
| Mágneses keverő bot Egyenes forma, átmérő: 8 mm, hossz: 40 mm, PTFE bevonattal | 20 db |
| Mágneses keverő bot Ovális forma, átmérő: 20 mm, hossz: 40 mm, PTFE bevonattal | 5 db |
| Mágneses keverő bot Ovális forma, átmérő: 12 mm, hossz: 25 mm, PTFE bevonattal | 10 db |
| Mágneses keverő bot Ovális forma, átmérő: 6 mm, hossz: 15 mm, PTFE bevonattal | 10 db |
| Égető csónak Mázas, 130x20x13 mm | 50 db |
| Spricc flaska: Feliratos: Desztillált víz, 500 ml | 12 db |
| Spricc flaska: Feliratos: Aceton, 250 ml | 6 db |
| Spricc flaska: Feliratos: 2-propanol, 500 ml | 12 db |
| Mintatartó kupak - PP, zárt, N24 | 200 db |
| Septum 2,4 mm vastag, Butyl/PTFE, 22 mm átmérőjű | 200 db |
| Mintatartó, Üveg, N24-es menetes, átlátszó – 20 milliliteres | 200 db |
| Szűrő membrán Nejlon, 47 mm átmérőjű, 0,45 µm pórus méretű | 400 db |
| Kristályosító csésze, 3500 ml | 4 db |
| Kristályosító csésze, 650 ml | 10 db |

A megadott paraméterekkel egyenértékű vagy jobb paraméterű helyettesítő terméket elfogadunk, gyártmányra és kiszerelésre vonatkozó kikötésünk nincsen.