Specifikáció - Tűzvédelmi termékek

- 3777

- 100 db 6 kg-os 34A 233B C porral oltó tűzoltó készülék, nyak vagy hátsó felfüggesztés, fali tartóval. Villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használható (1000 V-ig)

- 5 db 75 mm tűzoltó tömlő Storz kapcsokkal szerelve

- 30 db 6 L 34A 184B habbal oltó tűzoltó készülék, nyak vagy hátsó felfüggesztéssel, fali tartóval

Kérjük, hogy ennek a leírásnak megfelelő legkedvezőbb árú termékeket ajánlják meg, további elvárás a termékekkel kapcsolatban igénylői részről nincsen.