Módosított specifikáció – Eppendorf pipetták és pipettatartó állvány

Iktatószám: 528- … /2023

| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) | Tartozékok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - pipettorcsomag, 3 db pipettából: Eppendorf Research Plus G 3-pack option 2, 2-20 mikroliter, 20-200 mikroliter, 100-1000 mikroliter, epT.I.P.S. doboz kiegészítővel - 4 digites digitális kijelző, - alacsony működtető erő, - független finombeállítási lehetőség a folyadék jellemzőinek függvényében, - rúgóterheléses hegytartó. - teljes mértékben autoklávozható | Eppendorf | Más gyártmányt NEM fogadunk el | 1 | a részletes termékleírás tartalmazza az összes tartozékot, ezek az Eppendorf pipetta szettek alapvető tartozékai |
| - pipetta: Eppendorf Research Plus G , single.channel, variable 0.1-2.5 mikroliter, dark gray, a csomagban még Eppendorf Research Plus G , 4 digites digitális kijelző, - alacsony működtető erő, - független finombeállítási lehetőség a folyadék jellemzőinek függvényében, - rúgóterheléses hegytartó. - teljes mértékben autoklávozható | Eppendorf | Más gyártmányt NEM fogadunk el | 1 | a részletes termékleírás tartalmazza az összes tartozékot, ezek az Eppendorf pipetta szettek alapvető tartozékai |
| - pipetta: single.channel, variable 0.5-10 mikroliter, medium gray,epT.I.P.S. doboz kiegészítővel 4 digites digitális kijelző, - alacsony működtető erő, - független finombeállítási lehetőség a folyadék jellemzőinek függvényében, - rúgóterheléses hegytartó. - teljes mértékben autoklávozható | Eppendorf | Más gyártmányt NEM fogadunk el | 1 | a részletes termékleírás tartalmazza az összes tartozékot, ezek az Eppendorf pipetta szettek alapvető tartozékai |
| - pipetta: Eppendorf Research Plus G single.channel, variable 10-100 mikroliter, yellow, epT.I.P.S. doboz kiegészítővel - 4 digites digitális kijelző, - alacsony működtető erő, - független finombeállítási lehetőség a folyadék jellemzőinek függvényében, - rúgóterheléses hegytartó. - teljes mértékben autoklávozható | Eppendorf | Más gyártmányt NEM fogadunk el | 1 | a részletes termékleírás tartalmazza az összes tartozékot, ezek az Eppendorf pipetta szettek alapvető tartozékai |
| - pipettorállvány (2) 6 Eppendorf Research/ plus pipettorhoz, Ref /2 vagy Biomaster - 6 db egy- vagy többcsatornás pipetta befogadására képes, - szerszám nélkül cserélhető pipetta tartók - kialakításának köszönhetően az állvány forgatható | Eppendorf | Más gyártmányt NEM fogadunk el | 1 | a részletes termékleírás tartalmazza az összes tartozékot, ezek az Eppendorf pipetta szettek alapvető tartozékai |