Specifikációk

1. részajánlati kör:

| Termék | Mennyiség |
| --- | --- |
| 1 m hosszú Ø10 µm, 0.1 NA, Low OH, SMA to SMA Fiber Patch termékkód: M65L01 vagy azzal egyenértékű | 2 db |
| 1 m hosszú Ø25 µm, 0.1 NA, Low OH, SMA to SMA Fiber Patch Cables, termékkód: M68L01 vagy azzal egyenértékű | 2 db |
| 2 m hosszú Ø50 µm, 0.22 NA, Low OH, SMA to SMA Fiber Patch Cables, termékkód: M14L02 vagy azzal egyenértékű | 2 db |
| 1 m hosszú Ø105 µm, 0.1 NA, Low OH, SMA to SMA Fiber Patch Cables termékkód: M96L01 vagy azzal egyenértékű | 2 db |

Ajánlattételi feltétel:

Szállítási és számla beérkezési határidő: 2022. december 02.

Kérjük az ajánlaton feltüntetni az ajánlattételi feltételként szereplő szállítási és számla beérkezési határidő vállalását!

Érvénytelennek tekintjük azt az ajánlatot, amelyen nem kerül feltüntetésre a szállítási és számla beérkezési határidő vállalása.

2. részajánlati kör:

| Monochrome: CS165MU/M CMOS kamera, pixelszám: 1440 x 1080 (H x V), Pixel Size: 3.45 µm x 3.45 µm, Digital Output 10 Bit (Max) termékkód: CS165MU/M vagy azzal egyenértékű, garancia: minimum 1 év | 1 db |
| --- | --- |
| Adapter with External SM1 Threads and Internal C-Mount Threads, 4.1 mm Spacer, termékkód: SM1A10 vagy azzal egyenértékű | 2 db |
| Adapter with External SM1 Threads and Internal C-Mount Threads, 9.1 mm Spacer, termékkód: SM1A10Z vagy azzal egyenértékű | 2 db |

Ajánlattételi feltétel:

Szállítási és számla beérkezési határidő: 2022. december 02.

Kérjük az ajánlaton feltüntetni az ajánlattételi feltételként szereplő szállítási és számla beérkezési határidő vállalását!

Érvénytelennek tekintjük azt az ajánlatot, amelyen nem kerül feltüntetésre a szállítási és számla beérkezési határidő vállalása.