| Implen NanoPhotometer® N50 Touch UV/Vis spectrophotometer; colored touch screen | - 0,3-2 Mikroliteres mérési tartomány - 200-650 nm-es hullámhossz tartomány - Kalibrációt nem igénylő készülék - Detektálási tartomány 5-7500 ng/ul dsDNS - Fehérje detektálási tartomány 0,15-217 mg/ml fehérje, Kompatibilitás: Win PC, MAC, táblagép és okostelefon (Andriod & iOS) - Színes érintőképernyővel vezérelhető, amely kesztyűben is használható |
| --- | --- |
| BioAir Safemate ECO 1.2 Class II biológiai biztonsági fülke | - Energiatakarékos egyenáramú motor - Légáramlást mérő szenzor - Tartozékok: UV lámpa, elektromos csatlakozó, gáz csatlakozó, vákuum csatlakozó, állítható magasságú tartóállvány - munkaterület szélessége: max. 1,23 m - Elektromosan nyitható ablakkal - HEPA szűrők - monitorozható élettartammal - többszintű riasztó funkció - külső méret max. 1380x795x1450 mm - munkaterület mérete: max. 1230x600x700 mm |
| Hermle Z 216 MK Refrigerated microlitre centrifuge | - Sebességtartomány: 200 - 15 000 rpm - CFC-mentes hűtőrendszer (-20°C - +40°C) - Mikroprocesszoros szabályzás - Karbantartást nem igénylő készülék - Szénkefe mentes indukciós motor - memória: 99 program tárolására - biztonsági fedélzár - maximum térfogat 44 x 1,5/2,0 ml - rozsdamentes acél rotorkamra - tartozék szögrotor 24 x 1.5 ml (2.0 ml) csövek számára |
| Herlme Z 366 K Refrigerated Universal Table top Centrifuge | - Sebességtartomány: 200 - 16 000 rpm - CFC-mentes hűtőrendszer (-20°C - +40°C) - Mikroprocesszoros szabályzás - Karbantartást nem igénylő készülék - Szénkefe mentes indukciós motor - memória: 99 program tárolására - biztonsági fedélzár - maximum térfogat 4 x 250ml - rozsdamentes acél rotorkamra |
| Hermle Swing out rotor, 4 places for round buckets 628. | - Kilendülő rotor Hermle Z 326 K centrifugához - max sebesség: 4 500 rpm - 2 db adapter 50 ml-es centrifugacsőnek (adapterenként 3-3 cső kapacitással) - 2 db adapter 15 ml-es centrifugacsőnek (adapterenként 7-7 cső kapacitással) |
| Bucket/Adapter 3 x 50 ml Falcon; diam.: 29 mm |  |
| Bucket/Adapter 7 x 15 ml Falcon; diam.: 17 mm |  |
| Hermle Swing out rotor, 2 places incl. 2 carriers no. 607.000 for MTP | - Kilendülő rotor Hermle Z 326 K centrifugához - 2 x 3 db mikrotiterplate kapacitással - max sebesség 4500 rpm |

| FVL-2400N, Mini- centrifuge/Vortex Combispin | - Vortex mikrocentrifuga ideálisan 1,5/0,5/0,2 PCR csövek rázatásához - maximum 19 x 23,5 x 12,5 cm - 2 év gyártói garancia - maximum 700xg, 3500rpm - 2 db |
| --- | --- |
| Vornado miniature vortex mixer | - Vortex mikrocentrifuga csövek és sejtes csövek rázatásához legalább 50ml térfogatig - Inst-Touch™ technológia - maximum 9.4 x 9.9 x 6.6 cm - 2 év gyártói garancia - maximum 400g, 2800rpm - 2 db |
| UVT-B-AR, DNA/RNA UV-Cleaner Box with inlet | - PCR tisztaságú boksz - rozsdamentes acél test és üveg zárható ablakok - programozgató UV recirkuláció 1x25W (efficiency >99% per 1 hour) - UV lámpa élettartama legalább 9000 óra - maximum méret: 700 × 580 × 555 mm |
| Orbi-ShakerJr with rubber mat platform (9.5"x8") | - ORBI-SHAKER™JR rázó keverő készülék - gumi platformmal amit később MAGic Clamp™ platformmal lehet kiegészíteni - legalább 50 RPM legalább 300 RPMig - legalább 4 kg-ig terhelhető - maximum 5,5kg - 2 év gyártói garancia |
| CoolCube Microtube and PCR Plate Cooler | - CoolCube két oldalú: 36×1.5/2.0ml és 96×0.2ml mintáknak - legalább 4 órán keresztül 0 fok megtartása - maximum: 143 x 14.3 x 6.4 cm - 2 év gyártói garancia - maximum 1kg - 2 db |
| Nichiryo pipetta 2-20 0.02 | - Nichiryo Prémium pipetták 2 db - Nichiryo állvánnyal kompatibilis - UV álló - teljesen autoklávozható - pipetta zsírt nem tartalmazó pipetta - min. 5 év gyártói garancia - üveg számablak - Hyper Blower System |
| Nichiryo pipetta 10-100 0.1 | - Nichiryo Prémium pipetták 3 db - Nichiryo állvánnyal kompatibilis - UV álló - teljesen autoklávozható - pipetta zsírt nem tartalmazó pipetta - min. 5 év gyártói garancia - üveg számablak - Hyper Blower System |

| Nichiryo pipetta 20-200 0.2 | - Nichiryo Prémium pipetták 3db - Nichiryo állvánnyal kompatibilis - UV álló - teljesen autoklávozható - pipetta zsírt nem tartalmazó pipetta - min. 5 év gyártói garancia - üveg számablak - Hyper Blower System |
| --- | --- |
| Nichiryo pipetta 1000 | - Nichiryo Prémium pipetták 3 db - Nichiryo állvánnyal kompatibilis - UV álló - teljesen autoklávozható - pipetta zsírt nem tartalmazó pipetta - min. 5 év gyártói garancia - üveg számablak - Hyper Blower System |
| Pipettor Turbo-Fix (Adapter EU) | - Univerzális pipettákkal, TPP szerológiai pipettával jól illeszkedik és kompatibilis - Ergonomikus, átlátszó pipettor test a tisztíthatóság miatt - Cseppadagolás - Hálózatról 25% felszívó erő a nagy térfogytú pipettákhoz  súly : 190 - 195 g 2db |

Ahol nem került részletezésre, abban az esetben az elvárt garancia min. 1 év.