Specifikáció ketrecállvány nyúlketreccel

(SZTE/2020/PB11069)

Nyúlketrec specifikáció 3-5kg nyúlak részére

anyaga: rozsdamentes acél kizárólag

3 független ketreccel,

taposóráccsal ellátott,

kihúzható alomtálcával, anyaga: rozsdamentes acél

mobil állvány: 4 gurulós kerékkel/ két fékkel

méretek: hosszúság: max  900cm;  szélesség max  1300cm magasság max: 1900cm

komplett itatóval, önetető kosárral, kártya tartóval

helyszíni összeszerelés

garancia: 2 év

A fent említett specifikációban szereplő kiírással megegyező vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre fogadunk el ajánlatot.