[image: image1.jpg]£ « 6YOgy,
1\ 52
& 4"‘5’6

& 2
5‘ . ‘ % SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM 6720 Szeged, Eotvs u. 6. « Tel.: 62 546-116, Fax/Tel.: 62 545-571
& £ GYOGYSZERESZTUDOMANYI KAR e-mail: gytfi.pharm@szte.hu
% v g Gydgyszertechnolégiai és Gydgyszerfeliigyeleti Intézet Intézetvezetd: Prof. Dr. Cséka lldiké egyetemi tandr

%, &

M &
o, &
ainy s eoats





Gyártó: Millipore Corporation

Szűrő elnevezése: Millex®-GV fecskendő szűrő

Katalógusszám: SLGVX13NK

Membrán: Durapore® PVDF, 0,22 μm pórusnagyság, hidrofil
Szűrőház anyaga: polipropilén

Szűrőház belépő és kilépő oldal csatlakozás: female Luer-Lok® inlet connection; female Luer-Lok® inlet fitting; male Luer outlet slip

Szűrő átmérője: 13 mm

Szűrőház átmérő: 21 mm

Szűrő felület: 0,8 cm2
Szűrhető térfogat: <= 10 ml

Szűrhető minták anyagi minősége: vizes oldatok, szerves oldószer-tartalmú (mild organic solution) oldatok

Buborékpont nyomás: >= 3,4 bar (levegővel, vízzel nedvesítve, 23°C-on)
Szűrési veszteség (szűrőház térfogat): <= 15 μl (levegő átnyomás után)

Maximális nyomás a belépő oldalon: 10 bar

Szűrési sebesség: 16 l/perc

Kiszerelés: 1000 db/ csomag, nem steril (nem egyenként csomagolt)

Beszerezni kívánt mennyiség: 4000 db (= 4 csomag)
[image: image2.jpg]Postacim: 6720 Szeged, Eotvos utca 6. « Honlap: www.pharm.u-szeged.hu





