PB11810

Specifikáció

| 1. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása | Helyettesíthetőség | Gyártmány | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség | Tartozékok | Plusz szolgáltatások |
| omniPETTE pipetta szett (3 db pipettából álló szett) Gyártó: Cleaver Scientific Mérési tartományok: 200 µl, 1000 µl, 5000 µl. Egycsatornás, mechanikus pipetták, Egyszerű kezelés jobb- és balkezes felhasználók számára, alacsony pipettázási erő, rendkívül tartós tengely, UV –álló, autoklávozható, újrakalibrálható rendszer. | Elfogadható egyenértékű, illetve jobb paraméterekkel rendelkező termék. | Cleaver Scientific | Egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk. | 2 szett | - | Garancia: 12 hónap |
| 2. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| Eppendorf pipetta szett 3 db pipettából álló pipettázó készlet: Mérési térfogat tartományok: 2 - 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl Egycsatornás mechanikus pipetták, 4 digites digitális kijelző, alacsony működtető erő, független finombeállítási lehetőség a folyadék jellemzőinek függvényében, rúgóterheléses hegytartó. Teljes mértékben autoklávozható. | Elfogadható egyenértékű, illetve jobb paraméterekkel rendelkező termék. | Eppendorf | Egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk. | 4 szett | Szettenként 3 doboz Eppendorf T.I.P.S.® pipettahegy. | Garancia: 24 hónap |