Specifikáció - Vezetőképességmérő szenzorok –

Iktatószám: 2054

- SE 605H hygienic vezetőképességmérő szenzor (Knick, Gyártói azonosító: SE 605H-XMSHZE/0003) 	……………………………………………………………………2 db

- Higiénikus 2 elektródás vezetőképesség érzékelő

- Robbanásvédelem: ATEX

- Kommunikáció: Memosens, digitális

- Folyamat csatlakozás: Ingold foglalat, 25 mm (G11/4"), 50 mm hosszú Tömítés anyaga: EPDM FDA

- Tanúsítványok: 3.1-es bizonylat az EN10204 szerint

- Biztonsági hegeszthető aljzat (Knick, Gyártói azonosító: ZU 0717) …………………. 2 db

- Memosens kábel (20 méteres), Ex (Knick, Gyártói azonosító: CA/MS-020XAA) ….... 2 db