Specifikáció – Biztonsági gázégők

Megnevezés: FLAME 100 Biztonsági gázégő

Mennyiségi adat: 6 darab

Kérjük, hogy a kiírásban meghatározott típusú termékre, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki (és egyéb) paraméterében teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre.

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Megajánlott termék paramétere megfelel-e az elvárt követelménynek (igen/nem) |
| --- | --- | --- |
| Biztonsági gázégő mikrobiológiai oktatási célra legyen alkalmazható | igen |  |
| Gombnyomásos piezo elektromos gyújtás (Nem szükséges gyufa vagy őrláng) | igen |  |
| Start-stop nyomógomb segítségével lehessen az égést elindítani és leállítani | igen |  |
| Gazdaságos: csak annyi gázt használ, amennyi kell, nem szükséges folyamatosan égnie | igen |  |
| A készüléken legyen időzítés, amelynek időtaralma 60 perc legyen minimum | igen, kérjük megadni |  |
| Láng hőmérséklet: min. 1200˚C (propán) min.1170˚C (földgáz) | igen, kérjük megadni |  |
| A gázégő biztonsági kontrol rendszerrel legyen ellátva, amely hiba esetén kikapcsolja a készüléket SCS Safety Control System - Biztonsági kontrol rendszer, amely hiba esetén kikapcsolja a készüléket | igen |  |
| A gázégő piros LED jelzőfénnyel legyen ellátva túlmelegedés és lángprobléma esetére | igen |  |
| A készülék égőfeje túlmelegedés elleni kontrollal legyen ellátva, amely hiba esetén kikapcsolja a készüléket BHC Burner Head Control – Égőfej túlmelegedés elleni kontroll Túlmelegedés elleni védelem - automatikus kikapcsolás | igen |  |
| A készülék égőfeje levehető legyen tisztítás céljából | igen |  |
| A készülék rozsdamentes acél kivitelű legyen a könnyű tisztítás céljából | igen |  |
| A készülék két férőhelyes oltókacstartóval, és gáz csatlakozócsonkkal legyen felszerelve | igen |  |
| A készüléken szabályozható legyen a láng nagysága és intenzitása | igen |  |
| A készülék a jövőben lábpedállal és infravörös szenzorral is kiegészíthető legyen | igen |  |
| Alaptartozék: fúvóka földgázhoz és fúvóka propángázhoz | igen |  |
| Gáz-levegő keverék állítható | igen |  |
| Minimum 2 év garancia | igen, kérjük megadni |  |

A fenti táblázatot kitöltve kérjük az ajánlattal együtt benyújtani.

Előre is köszönöm!