Specifikáció

Neya 16 asztali centrifuga kiegészítőkkel
Általános követelmények:
· minimum 6 férőhely

· garancia legalább 2 év

· szerviz vállalás 

· Szállítás, és beüzemelés költségei az árban szerepeljenek

Elvárt paraméterek:
· LCD kijelző 

· Programozható legyen  (minimum 10 program )
· Fordulatszám max 16 000 rpm

· Fix rotor

Pl.(RCF setting;RCF;RPM settings;Rotor indication ;Speed limiter ..)

· Szögrotor 6 x 50ml centrifuga csőhöz

· Rotorral kompatibilis adaptereket tartalmazzon 
Oak Ridge Centrifuge Tube (félgömb alj),FEP;  30 és 50 ml-hez 6 db

valamint Falkon csövekhez (kúpos alj) 10 és 50 ml-hez 6 db

· Kiegyensúlyozatlanság szabályozás
· Szabvány – direktíváknak feleljen meg

· Sebességhatárolóval rendelkezzen
· Vezérlőrendszer- Mikroprocesszor és háttérvilágítású kijelző
· Motor típusa- Kefe nélküli indukció
· Lehetőleg automatikus rotor felismerés
· magyar hálózati paraméterekkel való kompatibilitás

· használati útmutató lehetőleg magyar nyelven

· Garancia minimum 2 év (szerviz vállalással)
A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre.

