Specifikáció

CertoClav EL 18 literes asztali autokláv, drótkosárral (125/140 °C)

- Négyszeres nyomásbiztonság

- Biztonsági retesz, biztonsági szelep, túlnyomásszelep és hasadótárcsa

- Precíziós manométer

- 125°C/140°C típus

- Elektromos termosztát

- Precíziós hőmérő

- Beépített fűtés: 230 V; 1900 W

- Belső átmérő: 24 cm

- Belső magasság: 39 cm

- Külső átmérő: 46,5 cm

Helyettesítő terméket elfogadunk, amennyiben megfelel a specifikációban foglaltaknak.

Elvárt garanciaidő: minimum 1 év