SPECIFIKÁCIÓ

Optikai szkenner Cyber Scan P5

Műszaki jellemzők:

Névleges feszültség: 230V 50/60Hz

Tengelyek száma: 2

Kamera érzékenysége: 1,3MP

Szoftver nyitott STL formátum

Magasság x szélesség x mélység: 430mm x 280mm x 230mm

Súly: 5 kg

A szkenner és a számítógép között vezetékes összekögttetés lehetővé teszi a szkenner távolii elérését, szervizelését. A szkenner a szkennelés folyamatát az előzetes beállítások alapján, felhasználói beavatkozás nélkül automatikusan elvégzi. A tárgyasztal mozgatását, a projektor által képek vetítését, a kamerák képeinek rögzítését, a képek összeillesztéséből számított pontfelhő STL fájllá alakítását emberi beavatkozás nélkül, de felügyelettel a szkenner végzi.

CAD szoftver exocad (oktató vezió)

(A szoftver oktatási célra készült verziót tartalmaz, ami termelésre nem használható)

A szoftver szerves része a rendszernek, nélküle nem lehetne elkészíteni a fogpótlást. Az optikai 3d szkenner által leképezett mintára a szoftver segítségével a felhasználó megtervezi a kívánt fogformát. A szoftver minden egyes lépésnél ajánlásokat tesz, valamint támogatást nyújt a felhasználónak az egész tervezés ideje alatt. A szoftver nem helyettesíti a szakmai tudást, de nagymértékben felgyorsítja és segíti a technikusok munkáját.

A szoftver jogosultsága: 5év

Az elvárt minimum garancia: 12 hónap.

Helyszíni beüzemelés, telepítés, betanítás szükséges.