Specifikáció

| Termék megnevezése | Termék leírása | Gyártói cikkszám | Kiszerelés * | Rendelni kívánt mennyiség (csomag) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium küvettateszt 2.0-150 mg/l | Módszer: fotometria 2.0 – 150.0 mg/l NH₄-N 2.6 – 193 mg/l NH₄⁺ Spectroquant® | 100683 | 100 db/csg | 5 |
| Foszfát küvettateszt 3-100 mg/L | (o-foszfát és összes foszfor) Módszer: fotometria, PMB 3.0 – 100.0 mg/l PO₄-P 9 – 307 mg/l PO₄³¯ 7 – 229 mg/l P₂O₅ Spectroquant ® | 100673 | 25 db/csg | 5 |

* más kiszerelést nem fogadunk el!

A pályázati forrás zárulása miatt kérjük a teljesítést mihamarabb megvalósítani, de legkésőbb 2022. július 22-ig! Az ajánlatokon emiatt kérjük a szállítási időt meghatározni! Amennyiben az ajánlat szerint a telejesítés határidőre nem tud megtörténni, úgy az ajánlat érvénytelenítésre kerül.

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre. Más kiszerelésre beérkezett ajánlatok nem elfogadhatók.