Specifikáció
A Y-Maze karjai 35 cm hosszúak, 5 cm szélesek és 15 cm magasak legyenek. Könnyen összeszerelhető, szilárd legyen.

Rendelkezzen mozgatható ajtóval, amely szükség esetén lehetővé teszi az egyik kar lezárását.

Az optimális mozgáskövetéshez fontos, hogy a labirintus falainak színe kontrasztos legyen: szürke, fehér vagy világoskék. 

Tükröződésmentes felületű legyen. A tükröződések gyakori hibaforrások az állatok mozgásának rögzítésére szolgáló videó felvételek készítése során.

A plexi, perspex vagy ezzel egyenértékű falak szilárdan illeszkedjenek a hornyolt fém vagy plexi, perspex talpba, de könnyen és gyorsan levehetőek legyenek a könnyű tisztítás és tárolás érdekében. 

Helyettesítő terméket csak olyat fogadunk el, amely a fenti paramétereknek megfelel. 

PAGE  
1

