Specifikáció

Mikrocentrifuga 24 x 1,5/2 ml rotorral

Technikai specifikációk:

Maximális sebesség:  minimum 15 000 rpm

maximális centrifugálási erő: minimum 21 000 g

aeroszol biztos rotor

Minimum 3 eltárolható program

Beállítható gyorsítási és fékezési profilok

Automatikus tetőnyitás a futás végén

A futások pontos reprodukálhatósága érdekében a készülék rendelkezzen olyan funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy a beállított idő visszaszámlálása csak a megadott fordulatszám 95%-ának az elérése után induljon

Kis helyigény , maximum 25x40 cm alapterület

Magasság nyitott tetővel 44 cm

Zajszint : < 56 db (A)

Kis teljesítmény igény, maximum 300 W

Igényelt mennyiség: 1 db