- 25 mm eltoló vákuumra – 1 db

Gyártói kód: 6230V61000’

Vacuum compatible linear stage; 2-phase stepper motor; 25 mm travel range; 50 N load capacity; 10 mm/s maximum velocity; metric leadscrew; vacuum compatibel to 10-6 bar

- 50 mm eltoló vákuumra – 2 db

Gyártói kód: 6230V62000

Vacuum compatibe linear stage; 2-phase stepper motor; 50 mm travel range; 50 N load capacity; 10 mm/s maximum velocity; metric leadscrew; vacuum compatible to 10-6 bar

- 100 mm eltoló vákuumra – 3 db

Gyártói kód: 6230V64000’

Vacuum compatible linear stage; 2-phase stepper motor; 100 mm travel range; 50 N load capacity; 10 mm/s maximum velocity; metric leadscrew; vacuum compatible to 10-6 bar

- 19” rack vezérlő egység – 1 db

Gyártói kód: C-885.R2 + C-885.M1 +8x C-663.12C885 + tartozékok

19” rack for PIMotionMaster, supplies up to 20 controller modules with 24 V operating voltage + Digital processor and interface module for PIMotionMaster, with TCP/IP and USB interface

- Vákuum oldali kábel – 6 db

Gyártói kód: C-815.11ST3312-0200

Drive cable; D-sub 15-pin (m); HS D-sub 15-pin (f); 2 m length; vacuum compatibel to 10-6 hPa; PTFE sheath

- Levegő oldali kábel - 6 db

Gyártói kód: C-815.00SA0332-0300

Drive cable; HD D-sub 26-pin (m); D-sub 15-pin (f); 3 m length; PVC sheath