Specifikáció

Leolvasó készülék:

Model name: Delvotest® Fast Go Max

Operating System Embedded Linux

Kijelző: 10″ Color LCD (Resolution 800 x 480)

I/O Interface 4 x USB 2.0 / 1 x RJ-45 LAN csatlakozó

Érintőpaneles vezérlés

Támogatott kiegészítők: Barcode reader, Keyboard, Mouse, USB Memory (Optional)

Input Voltage 12 VDC

Power Consumption 12W

Méretek:  300 mm x 186 mm x 210 mm

Tömeg 1.8 kg

Működési hőmérséklet 10°C ~ 40°C

Tárolási hőmérséklet Temperature -10°C ~ 50°C

1D vonakód támogatás

Inkubátor:

Hőmérséklet és idő beállítási tartománya:

- Hőm.: RT 5 ~70°C

- Idő: 1 sec ~99 min 59 sec

- Hőmérséklet tartás pontossága: +/- 2°C

- Működési hőmérséklet 5 től +35°C

Technikai adatok:

Áramfogyasztás: DC 12V 5A

Teljesítmény: 45 W

Teljesítményfelvétel: 10 W

Tömeg: 1.1 Kg