Specifikáció

Mélyhűtő láda, -20/-45°C - 1 db

Egy kompresszoros, HCFC-mentes hűtőközeg

Hűtőképesség minimum. -45°C-ig.

Hőmérséklet tartomány: -10... -45°C-ig

Elektronikus vezérlés, digitális kijelző

Vészjelzés: vizuális és hangjelzés a beállított hőmérséklethatár átlépése esetén

Elektronikus vezérlés, digitális kijelző

Előkészítés külső megfigyelő rendszer számára

Tömeg: 107 kg (- 15 kg eltérés lehet)

Zajszint: 55 dB

Belső térfogattal. minimum 476 liter

Belső méret: 1.500 Minimum × 500 × 670 mm (szé × mé × ma)

A megadott minimum méreteknél -5 mm eltérés elfogadható. Nagyobb méret elfogadható.