Specifikáció az IKA C-MAG HS4 fűthető mágneses kevertető és az IKA C-MAG HS7 fűthető mágneses kevertető, hőmérsékletszabályozóval csomag beszerzéséhez

| Típus | IKA C-MAG HS 4 | IKA C-MAG HS 7 |
| --- | --- | --- |
| Munkafelület anyaga | Kerámia | Kerámia |
| Munkafelület mérete | 100×100 mm | 180×180 mm |
| Max. keverhető térfogat (víz) | 5 L | 10 L |
| Sebességtartomány | 100 - 1500 min⁻¹ | 100 - 1500 min⁻¹ |
| Szélesség × mélység × magasság | 150×260×105 mm | 220×330×105 mm |
| Hőmérséklet-szabályzás pontossága | - | ±0,5 (external sensor (via ETS-D5)) |
| Hőmérséklet-tartomány | 50…500 °C | 50…500 °C |
| Hőmérséklet állítás pontossága | ±10 °C | ±10 °C |
| Fűtőteljesítmény | 250 W | 1000 W |
| Felvett/leadott teljesítmény | 15/1,5 W | 15/1,5 W |
| Tömeg | 3 kg | 5 kg |
| Igényelt mennyiség | 1 db | 1 csomag |

Fűthető mágneses keverő, készletben, C-MAG HS 7 típus, Ika
A készlet tartalma: C-MAG HS 7 típusú fűthető mágneses keverő,
ETS-D5 kontakthőmérő,
állvány, EU csatlakozó
A mikroprocesszor szabályozás a motor és a fűtőtest visszacsatolásával állandó fordulatszámot és konstans hőmérsékletet biztosít. A biztonsági áramkör kikapcsolja a fűtést, ha a fűtőlap hőmérsékletet 550 °C fölé emelkedik. A digitális kijelző segítségével pontos és reprodukálható hőmérséklet beállítások végezhetők.